******

**Zestawienie prac konserwatorskich**

**„Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytku nieruchomym tj. Kościele pw. Narodzenia NMP na Juście w miejscowości Tęgoborze”.**

**– postępowanie zakupowe nr 1/2024**

Zakres prac objętych kosztorysem zgodny z programem prac konserwatorskich:

**I . Deski szalunkowe i podsufitka**

Zakres prac objętych kosztorysem zgodny z programem prac konserwatorskich:

1. Demontaż desek szalunkowych
2. Oczyszczenie powierzchni
3. Dezynfekcja, dezynsekcja, impregnacja drewna
4. Wymiana uszkodzonych elementów
5. Montaż desek
6. Impregnacja powierzchni

Powierzchnia desek szalunkowych i podsufitki = 6000 dm2

**II. Cokół kamienny we wnętrzu kościoła**

Zakres prac objętych kosztorysem zgodny z programem prac konserwatorskich:

1. Skucie tynku cementowego

2. Oczyszczenie kamienia

3. Odsolenie

4. Uzupełnienie brakujących fragmentów kamienia

5. Hydrofobizacja powierzchni kamienia

6. Uzupełnienie szczelin pomiędzy kamieniami (fuga)

Powierzchnia kamienia = 3000 dm2

**III. Pokrycie dachu, wieża, sygnaturka:**

1. Oczyszczenie powierzchni
2. Zabezpieczenie blachy przed korozją
3. Uzupełnienie brakujących i poluzowanych fragmentów
4. Pokrycie powierzchni farbą do metalu

Powierzchnia dachu: 20 500 dm2,   
powierzchnia wieży: 1000 dm2,   
powierzchnia sygnaturki: 200 dm2.   
Razem – 21 700 dm2